PLANO DE EMERGÊNCIA QUÍMICA
Modelo gratuito da Scaletec Engenharia e Tecnologia · scaletec.com.br
Como usar: substitua os campos entre [colchetes], apague as instruções em itálico e adapte os cenários à sua empresa. Os procedimentos de cada produto vêm das seções 4, 5 e 6 da FDS. Este modelo não substitui a avaliação de um profissional habilitado nem as exigências do Corpo de Bombeiros do seu estado.
Identificação
	Campo
	Preencher

	Empresa / CNPJ
	

	Endereço
	

	Atividade
	

	Nº de trabalhadores por turno
	

	Responsável pelo plano
	

	Data desta revisão / próxima revisão
	



1. Cenários de emergência
Liste o que pode dar errado, onde e com qual produto. Use o inventário de produtos químicos como ponto de partida.
	Cenário
	Local
	Produto(s)
	Consequência possível
	Procedimento (item 4)

	Vazamento de bombona de 50 L
	Almoxarifado, ilha B
	[produto corrosivo]
	Queimadura, contaminação do piso e do ralo
	4.1

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



2. Organização da resposta
	Função
	Nome
	Turno
	Telefone

	Coordenador da emergência
	
	
	

	Substituto do coordenador
	
	
	

	Brigadista(s)
	
	
	

	Primeiros socorros
	
	
	

	Comunicação externa
	
	
	



3. Alarme e comunicação
Como o alarme é dado: [sirene / rádio / telefone interno / aviso verbal].
	Contato
	Telefone

	Corpo de Bombeiros
	193

	SAMU
	192

	Polícia Militar
	190

	Defesa Civil
	199

	Disque-Intoxicação (Anvisa)
	0800 722 6001

	Órgão ambiental estadual
	[preencher]

	Fornecedor do produto (emergência da FDS)
	[preencher]



4. Procedimentos por cenário
Um procedimento curto por cenário, em passos numerados. Copie o bloco abaixo para cada cenário.
4.1 [Nome do cenário]
Afastar-se e acionar o alarme / o coordenador.
Isolar e sinalizar a área; retirar as pessoas.
Identificar o produto pelo rótulo e pela seção 6 da FDS.
Vestir o EPI indicado na FDS: [listar]. Só pessoas treinadas.
Se inflamável e for seguro: eliminar fontes de ignição.
Conter: barreira, tapete no ralo, absorvente compatível: [tipo].
Recolher o material em recipiente identificado como resíduo perigoso.
Comunicar o coordenador, registrar e investigar.
Quando abandonar e chamar os bombeiros: [vazamento acima de __ L, gás tóxico, fogo, pessoa ferida].
5. Recursos de emergência
	Recurso
	Local
	Quantidade
	Responsável pela inspeção
	Frequência

	Kit de contenção de vazamento
	
	
	
	

	Chuveiro de emergência e lava-olhos
	
	
	
	

	Extintores
	
	
	
	

	EPI de resposta
	
	
	
	

	Cópias das FDS da área
	
	
	
	

	Lista de telefones
	
	
	
	



6. Abandono da área
Rotas de fuga: [descrever ou anexar planta].
Ponto de encontro: [local].
Responsável pela contagem das pessoas: [nome / função].
7. Primeiros socorros e encaminhamento
Atendimento inicial conforme a seção 4 da FDS do produto envolvido. Levar a FDS ou o rótulo junto com a vítima.
Unidade de saúde de referência: [nome, endereço e telefone].
8. Treinamento, simulados e revisão
	Data
	Tipo (treino / simulado)
	Cenário
	Participantes
	O que melhorar

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



Revisar este plano sempre que entrar produto novo, mudar o layout ou o processo, depois de cada emergência ou simulado, e junto com a revisão do PGR.
Aprovação
Elaborado por: ____________________________   Data: ___/___/______
Aprovado por: _____________________________   Data: ___/___/______




